**INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE IN ATTO PRESSO GLI IMPIANTI**

**DI SAL S.r.l.**

# (Art. 26 D.Lgs. 81/08, aggiornato al D.L. 146/2021)

Con riferimento a quanto in oggetto si riporta, di seguito, tabella riepilogativa dei pericoli e rischi potenziali generalmente presenti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERICOLI E RISCHI POTENZIALI** | **AGENTI** | **MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** |
| **ESPLOSIONE INCENDIO** | * ROTTURA O PERDITE DI GAS DA: TUBAZIONI, APPARATI, CONNESSIONI O COMPONENTI DI IMPIANTO CONTENENTI GAS. * STOCCAGGIO ALTRI MATERIALI PRESSO I DEPOSITI | * FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE * NORME E PROCEDURE DI LAVORO * COLLAUDI E MANUTENZIONI PERIODICHE * SEGNALETICA DI SICUREZZA * USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE * SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI * MEZZI ANTINCENDIO * SCHEDE DI SICUREZZA IN INTRANET E NEGLI IMPIANTI * ETICHETTATURA PRODOTTI PERICOLOSI * SISTEMI DI INSONORIZZAZIONE * BARRIERE DI PROTEZIONE O SEGREGAZIONE * USCITE DI SICUREZZA * PIANI DI EMERGENZA * MISURE DI IGIENE PERSONALE |
| **ELETTROCUZIONE** | * IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE * QUADRI ED APPARATI ELETTRICI * GENERATORI ELETTRICI DI EMERGENZA * CAVI INTERRATI O IN CONDUIT * SCARICHE ATMOSFERICHE * ALTRE DISPERSIONI |
| **ESPOSIZIONE, CONTATTO, INALAZIONE, INGESTIONE.** | * CLORURO FERRICO * IPOCLORITO DI SODIO * ACIDO PERACETICO * SOLFATO DI ALLUMINIO * ALTRI AGENTI * OLI E COMBUSTIBILI |
| **CONTATTI, INGESTIONE** | * AGENTE BIOLOGICI DI CLASSE 2 POTENZIALMENTE PRESENTI IN FANGHI O ACQUE DI DEPURAZIONE |
| **USTIONI** | * INCENDIO SOSTANZE E MATERIALI * CONTATTO CON APPARATI TERMICI * CONTATTO CON AGENTI CHIMICI |
| **RUMORE** | * APPARECCHIATURE DI IMPIANTO * ALTRE ATTIVITÁ |
| **CADUTE DALL’ALTO E/O ANNEGAMENTO** | * STRUTTURE DI ACCESSO IN ELEVAZIONE FISSE O MOBILI * ACCESSO ALLE STRUTTURE DI COPERTURA * ACCESSO A STRUTTURE DI SOSTEGNO DELLE APPARECCHIATURE * ACCESSI A BORDO VASCA VUOTA /PIENA |
| **URTI** | * STRUTTURE O IMPIANTI FUORITERRA |
| **BIOLOGICO**  **PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE** | * VIRUS E BATTERI   RISCHIO LEGATO A INGESTIONE E CONTATTO CON IL REFLUO |

# **REGOLAMENTO INTERNO IMPIANTI SAL S.r.l.**

1. I Visitatori possono accedere all’impianto solo se accompagnati o su autorizzazione del Responsabile.
2. É vietato introdurre nei locali materiali o liquidi infiammabili senza autorizzazione.
3. É vietato manomettere qualsiasi parte degli impianti/attrezzature o rimuovere protezioni.
4. É vietato rimuovere estintori o altri mezzi antincendio.
5. É vietato prelevare acqua, aria compressa ed energia elettrica senza autorizzazione.
6. É vietato eseguire fotografie o rilievi di qualsiasi genere senza autorizzazione.
7. Tutti i presenti che non hanno compiti operativi, a fronte di richiesta esplicita di abbandonare urgentemente l’area, debbono recarsi nel minor tempo possibile seguendo le indicazioni degli addetti all’emergenza al punto di raccolta o alla più vicina uscita di sicurezza.
8. Sono vietati accesso e transito nei locali muniti di cartelli segnalatori di pericolo.
9. É vietato fumare o usare fiamme libere come previsto dalla segnaletica presente.

## SANZIONI

L’inosservanza di anche solo una delle suddette norme comporta l’immediato allontanamento del trasgressore dall’impianto.

SAL S.r.l. declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose da visitatori che, durante la visita, attuino comportamenti contrari a quelli raccomandati e comunque non previsti o prevedibili dal personale SAL.

SAL S.r.l. raccomanda alla scuola di garantire la presenza di personale idoneo e in numero sufficiente per gestire la scolaresca.

## DESCRIZIONE VISITA e RACCOMANDAZIONI

La visita sarà guidata dal Personale di SAL S.r.l., sulla base di un percorso individuato secondo criteri di sicurezza e di interesse relativamente all’oggetto della visita.

Il Personale di SAL S.r.l. renderà edotti i Visitatori sui rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro oggetto della visita e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Sarà cura degli insegnanti / accompagnatori scolastici far rispettare le seguenti informative di SAL S.r.l.

La Direzione di SAL S.r.l.